**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Ο Προσφέρων υποχρεούται, **επί ποινή απόρριψης,** στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να υποβάλει υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται οι συμφωνίες ή αποκλίσεις του προσφέροντος με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών ,ήτοι

**« ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2 »**.

Το Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη **«Παράγραφοι Τεχνικών Προδιαγραφών»**, περιγράφονται αναλυτικά από την Αναθέτουσα Αρχή οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι/υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Σε όποια παράγραφο της Στήλης **«Υποχρεωτική Απαίτηση»** έχει συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα.
3. Στη Στήλη **«Απάντηση Υποψηφίου»** σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος με τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από τον Ανάδοχο.

Στη στήλη **«Παραπομπές στην Τεχνική Περιγραφή»** θα καταγραφεί από τον προσφέροντα η σαφής παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες και παραγράφους ή πίνακες της «Τεχνικής Περιγραφής» όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση στη δε «Τεχνικής Περιγραφής» σημειώνεται στη σχετική σελίδα και παράγραφο ή πίνακα, ο αντίστοιχος Α/Α της Τεχνικής Προδιαγραφής-Απαίτησης του Φύλλου Συμμόρφωσης

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |  |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΣΕΛΙΔΑ,**  **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ** |
| **Α/Α** | **1** | Επιθέματα  γάζας από μη υφασμένο υλικό  (non woven) τεσσάρων  αναδιπλώσεων (4ply) κομμένα και διπλωμένα χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14079 (CE 0653). Είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, ίνες κυτταρίνης σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 29073:1992 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Α/Α** | **2** | Επιθέματα  γάζας από μη υφασμένο υλικό  (non woven) τεσσάρων  αναδιπλώσεων (4ply) κομμένα και διπλωμένα χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14079 (CE 0653). Είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, ίνες κυτταρίνης σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 29073:1992 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΣΕΛΙΔΑ,**  **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ** |
| **Α/Α** | **3** | Επιθέματα  γάζας από μη υφασμένο υλικό  (non woven) τεσσάρων  αναδιπλώσεων (4ply) κομμένα και διπλωμένα χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14079 (CE 0653). Είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, ίνες κυτταρίνης σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 29073:1992 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Α/Α** | **4** | Οφθαλμολογικά Επιθέματα γάζας, απορροφητικά  αποστειρωμένα, σε σχήμα οβάλ,σε μέγεθος που να καλύπτει τον οφθαλμό.  Από καθαρό βαμβάκι άριστης ποιότητας και επικάλυψη non woven, αποστειρωμένα συσκευασμένα ανά τεμάχιο, σχήματος οβάλ. Διαστάσεις: 5cm Χ 7 cm (Συσκευασία),να επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα ώστε να μην εξαποστερώνεται το περιεχόμενο,σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 29073:1992 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | | | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΣΕΛΙΔΑ,**  **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ** |
| **Α/Α** | **5** | ΣΤΡΙΦΤΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ (ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ  Τολύπια γάζας ακτινοσκιερά κατά το πρότυπο EN 14079:2003, 20 κλωστών /cm2 σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Στο εσωτερικό τους φέρουν ακτινοσκιερό νήμα υφασμένο κατά μήκος του τολύπιου.Να είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Διαστάσεις 20cm X 20cm (ΜΕΓΕΘΟΣ 3) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Α/Α** | **6** | ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ TRANSPORE Διάφανη, πορώδης, υποαλλεργική, χωρίς λάτεξ, πλαστική ταινία που κόβεται εύκολα και που έχει σχεδιαστεί για αξιόπιστη κόλληση στο δέρμα όπως για συγκράτηση επιθεμάτων.  Διαστάσεις ≈ 2,5cm X 9,1m | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | | | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΣΕΛΙΔΑ,**  **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ** |
| **Α/Α** | **7** | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΡΑΒΔΑΚΙΑ Τα τσιγαράκια είναι κατασκευασμένα από υψηλής απορροφητικότητας non woven υλικό. Διαθέτουν λείες άκρες, είναι ελαστικά και απαλά ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς τουματιού.Διαστάσεις ≈ 5cm X 7cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Α/Α** | **8** | Αδιάβροχο αποστειρωμένο επίθεμα με πλαίσιο απο ημιπερατή  αδιάβροχη ταινία πολυουρεθάνης με στεγανό πυρήνα και υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό για τη προστασία του σημείου της φλεβοκέντησης, τύπου Tegaderm.  Διαστάσεις: 6cm x 7 cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | | | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΣΕΛΙΔΑ,**  **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ** |
| **Α/Α** | **9** | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ STRIPS  Ταχυεπίδεσμος τύπου hansaplast ατομικά συσκευασμένα, με αξιόπιστη κόλληση στο δέρμα. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Α/Α** | **10** | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ STRIPS  Ταχυεπίδεσμος τύπου hansaplast ατομικά συσκευασμένα, με αξιόπιστη κόλληση στο δέρμα | **ΝΑΙ** |  |  |